西藏药业公司对丘小庆论文真伪的药学验证报告（之二）

关于使用丘小庆的原始菌种制备的Ph-SA

硫酸链霉素残留量的说明

一、实验目的：

使用丘小庆实验室提供的原始基因工程菌种，按照Ph-SA授权专利描述的工艺流程，制备抗金黄色葡萄球菌工程多肽（Ph-SA）样品，并测定该样品中硫酸链霉素的最终残留量。

二、实验材料：

1.   主要仪器

1.1  摇床（上海离心机械研究所, SCF-24）

1.2  超声波细胞粉碎机（宁波新芝科器研究所，JY98-3D）

1.3  离心机（Beckman ，J2-HS）

1.4  AKTA蛋白多肽纯化系统（Pharmacia Biotech，Purifier 100）

1.5  超纯水装置（Millipore ,Milli Q Biocel）

1.6  紫外-可见分光光度计（Pharmacia Biotech，Ultrospec 4000）

- 主要化学试剂

硼酸、氯化钠等均为国产AR级试剂

牛血清白蛋白 1mg/ml，成都爱特立科技

3.  分离介质

CM－Sepharose Fast Flow （Pharmacia Biotech）

三、实验过程：

1.  制备抗金黄色葡萄球菌工程多肽粗品

采用丘小庆实验室提供的原始基因工程菌种，按照Ph-SA授权专利描述工艺流程进行抗金黄色葡萄球菌工程多肽的制备。

将工程菌用摇床培养（4L FAB，225rpm，30℃，6h）至对数生长中期，然后生温至42℃诱导培养4小时，离心沉淀菌体（4℃，6000g，20min）；

取4℃，PH 9.0，50mM硼酸缓冲液（含2mM EDTA） 50-80mL悬浮菌体，超声破碎（4℃，400W，1-2min），高速离心破碎菌体（4℃，50000-70000g，1.5h），取上清液，弃沉淀；

在上清液中加入硫酸链霉素沉淀DNA（由于Ph-SA专利上没有准确表述这一流程使用多少支链霉素，我们根据丘小庆实验室提供的数据----每200ml上清液中最多使用10支链霉素、最少使用3支链霉素，所以将这一流程分成三个剂量组，即分别用3支，6支，9支硫酸链霉素加入上清液中沉淀DNA。1支硫酸链霉素含量为1g），25%硫酸链霉素（水溶液）徐徐加入上清中，4℃搅拌约1小时；

离心（4℃，30000g，10min），取上清装入分子量15000的透析袋于4℃，PH9.0，50mM硼酸缓冲液（2mM EDTA） 4L透析过夜；

将透析液离心（4℃，30000g，10min），取上清上样于CM－Sepharose Fast Flow离子交换柱，用平衡缓冲液冲洗，4℃， 0.3M NaCl+50mM硼酸缓冲液洗脱，得到抗金黄色葡萄球菌工程多肽样品。

- 样品液蛋白浓度的测定

蛋白质含量的测定按照 Bradford法进行。

2.1 标准曲线制备：

取5支试管分别加入2.5ml考马斯亮蓝溶液；

分别在Eppendorf管中加入1mg/ml牛血清白蛋白（BSA）：10μl、20μl、40μl、50μl，以纯水补足至50μl，加入上述试管中，同时以50μl纯水做空白对照；

震荡混匀，室温放置3min；

测定595nm处吸收值。

蛋白浓度标准曲线图

2.2 测定样品浓度

等比稀释样品；

将稀释好的样品取50μl，加入已装有2.5ml考马斯亮蓝溶液的试管，震荡混匀，室温放置3min，测定595nm处吸收值。

蛋白浓度测定曲线图

2.3 测定结果：

样品中蛋白质浓度分别为：

| 样品编号 | 样品蛋白质浓度（mg/ml） |
| --- | --- |
| 1（3支） | 0.54 |
| 2（6支） | 0.34 |
| 3（9支） | 0.51 |

3．样品溶液中硫酸链霉素的残留量的测定

硫酸链霉素的含量的测定按照分光光度法进行

3.1 链霉素标准曲线的制备：

取硫酸链霉素200mg，溶解于50mlddH2O中；

取0.5ml、1ml、2ml、3ml、4ml、5ml分别置于100ml三角瓶中，再各加7mlddH2O；

另取10mlddH2O作空白对照；

在上述各瓶中加入1mol/L NaOH 2ml，80℃水浴10min，再冰浴3min；

再在各瓶中加入1.2mol/L HCl 2ml，FeCl3 8ml，分别加水至25ml；于波长550nm处测吸收度。

硫酸链霉素标准曲线图

注：硫酸链霉素浓度在0.08mg/ml-0.8mg/ml范围内，光吸收度与浓度呈良好的线形关系。

3.2 待测品的测定：

分别取待测品0.2ml；

在上述各瓶中加入1mol/L NaOH 0.2ml，80℃水浴10min，再冰浴3min；

再在各瓶中加入1.2mol/L HCl 0.2ml，FeCl3 0.8ml，分别加水至2.5ml；

于波长550nm处测吸收度。

注：FeCl3制备：称取FeCl3 5g，用0.1 mol/L盐酸溶液溶解并稀释至50ml，临用前，吸取上述溶液2.5ml用0.01mol/L盐酸稀释至100ml。

硫酸链霉素残留量曲线图

3．3 测定结果：

样品中硫酸链霉素含量

| 样品编号 | 样品液中硫酸链霉素含量mg/ml |
| --- | --- |
| 1（3支） | 1.2 |
| 2（6支） | 2.9 |
| 3（9支） | 3.8 |

结  论：

使用丘小庆实验室提供的原始基因工程菌种，按照Ph-SA授权专利上描述的工艺流程，制备的抗金黄色葡萄球菌工程多肽（Ph-SA）中残存有较多硫酸链霉素（数据见上表）。